## 罗湖区图书馆机电设备
1深圳市罗湖图书馆报废固定资产拍卖清单
说明：拍卖清单所列物品使用年限长、已达报废，拆解后大部分零配件缺失、不全，按实物现状进行拍卖。出货以实际出货清点为准；
序号 | 标的名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 变压器 | SCB10-630KVA，带金属外壳IP2X及温控器 | 台 | 1
2 | 干式变压器 | SCB10-315KVA，带金属外壳IP2X及温控器 | 台 | 1
3 | 抽屉式低压开关柜 | GCK型k1~k14 | 台 | 14
4 | 配电箱 | 空调系统、消防系统、强弱电系统等 | 台 | 24
5 | 消防泵 | 消防泵XBD 5.9/30-L，配电动机SY200L1-2B5 | 套 | 4
6 | 空调泵 | 空调泵KTZ 150-125-250，配电动机DG180M-4、DG200L-4 | 套 | 4
7 | 冷却塔 | 览讯科技HD-200L | 台 | 1
8 | 空调主机 | 300RT螺杆机，YFS188S-115W-46/50C | 组 | 1
9 | 监控设备 | 监控显示屏6台 | 套 | 2
10 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制盘JB-QB-QM200/4、灭火系统QMQ/120N | 套 | 2